|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подготовить (под рукой):** |  |  |
| окклюдеры ДМПП все имеющиеся в наличии: OCCLUTECH, AMPLATZER, LEPU  по одному каждого размера от 10 до 28 мм с шагом 3 мм | обязательно | вторая сестра |
| системы доставки ДМПП  к каждому виду окклюдеров своя доставка!  На коробке с оклюдерами наклеены примеры  этикеток совместимых доставок | обязательно | вторая сестра |
| сайзинг баллоны по одному на размер  (книжки к каждому) 25 мм и 35 мм минимум | обязательно | вторая сестра |
| проводник AMPLATZER 002  0,35 260 cm (жесткий) | обязательно | вторая сестра |
| пигтейл 5F | обязательно | вторая сестра |
| катетеры диагностические MPA, С1, С2 | обязательно | вторая сестра |
| ULTRAICE – если внутрисердечное УЗИ | обязательно | вторая сестра |
| FASTCATH - если внутрисердечное УЗИ 8,5!F | обязательно | вторая сестра |
| **Открыть (на столик):** |  |  |
| промывка с гепарином! | подготовить | операционная сестра |
| катетер MPA 5F | открыть, промыть | операционная сестра |
| проводник диагностический J-образный (150 см, 0,035") | открыть, заправить в пигтейл | операционная сестра |
| интродьюсер 5F (радиальный) | открыть, промыть | операционная сестра |
| набор для пункции, 0,21 проводник | открыть, подать | операционная сестра |
| лидокаин 0,5% - 10 мл в шприц | набрать | операционная сестра |
| шприц Жане с резьбой 50 мл 1:1 контраст : физ. раствор | набрать | операционная сестра |
| тазик глубокий полный с физ. раствором с гепарином! | подготовить | операционная сестра |
| шприц с ГЕПАРИНОМ чистым для промывки доставки! | подготовить |  |
| **Пациент подан** |  |  |
| все по списку выше | проверить | операционная сестра |
| при отсутствии чего-либо | доложить хирургу, уточнить возможность продолжения | операционная сестра |
| передняя поверхность обеих бедер и живот антисептиком | обработать  двукратно | операционная сестра |
| укрыть стол полностью! до ножного края  разовой! простынею | укрыть | операционная сестра |
| хирурга и ассистента | оповестить | анестезиолог |
| функционального диагноста | оповестить | анестезиолог |
| ЭХО аппарат | подготовить | врач функциональный диагност, инженер |